## 23
Thermaflex FRZ
• Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
• Цвет - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 20 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм |  |  | Толщина изоляции, S = 30 мм (NEW)
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  | ½ | 10 | 12.7 | С-12** | 17.484 | 560 | Е-12** | 25.08 | 360 | J-12** | 39.054 | 240 | N-12** | 82.524 | 140 | P-12** | 121.968 | 94
¼ | 8 | 13.5 | ⅝ |  | 15.87 | С-15 | 20.268 | 440 | Е-15 | 28.056 | 348 | J-15* | 42.596 | 240 | N-15** | 84.192 | 130 | P-15** | 134.652 | 90 | S-15** | 282.1 | 70
⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 19.05 | С-18 | 21.12 | 360 | Е-18 | 30.96 | 288 | J-18 | 46.4485 | 200 | N-18** | 91.392 | 118 | P-18** | 148.848 | 90 | S-18** | 313.495 | 70
½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22.23 | С-22 | 22.356 | 300 | Е-22 | 33.132 | 248 | J-22 | 48.9555 | 172 | N-22 | 98.076 | 100 | P-22* | 163.452 | 72 | S-22** | 331.253 | 60
¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28.58 | С-28 | 27.936 | 220 | Е-28 | 41.064 | 188 | J-28 | 58.0635 | 134 | N-28 | 114.18 | 90 | P-28* | 177.96 | 66 | S-28** | 365.755 | 58
1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 34.93 | С-35 | 33.528 | 160 | Е-35 | 49.944 | 140 | J-35 | 66.033 | 108 | N-35 | 137.856 | 66 | P-35* | 201.744 | 54 | S-35** | 411.983 | 46
1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 41.27 |  |  |  | Е-42 | 57.312 | 110 | J-42 | 75.141 | 90 | N-42 | 153.948 | 62 | P-42* | 225.396 | 46 | S-42** | 456.274 | 40
1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 |  |  |  | Е-48 | 63.888 | 84 | J-48 | 91.9885 | 70 | N-48 | 170.82 | 48 | P-48* | 245.028 | 42 | S-48** | 496.769 | 34
|  | 54 | 2⅛ | 50 | 53.98 |  |  |  | Е-54 | 70.488 | 76 | J-54 | 98.026 | 64 | N-54 | 200.028 | 46 | P-54* | 288.108 | 38 | S-54** | 540.202 | 28
|  | 57 |  | 50 | 57 |  |  |  | Е-57 | 71.796 | 76 | J-57 | 102.81 | 58 | N-57 | 201.312 | 40 | P-57* | 323.136 | 36 | S-57** | 556.998 | 28
2 | 50 | 60 | 2⅜ | [5 empty] | Е-60 | 76.56 | 70 | J-60 | 106.398 | 58 | N-60 | 203.964 | 40 | P-60* | 351.3 | 34 | S-60** | 647.348 | 26
[9 empty] | Е-63 | 81.156 | 68 | J-63 | 111.1705 | 52 | N-63* | 232.572 | 40 | P-63* | 283.296 | 32 | S-63** | 737.243 | 24
2¼ |  | 70 | 2⅝ |  | 66.68 | [6 empty] | J-70 | 126.615 | 44 | N-70** | 275.928 | 34 | P-70** | 352.884 | 28
2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 |  |  |  | Е-76 | 96.552 | 46 | J-76 | 132.7445 | 40 | N-76 | 264.444 | 28 | P-76* | 370.38 | 26 | S-76** | 766.948 | 20
3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 | [6 empty] | J-89 | 156.883 | 32 | N-89 | 313.536 | 24 | P-89* | 422.508 | 20 | S-89** | 858.182 | 18
3½ |  | 101.6 | 3⅝ | [8 empty] | J-102 | 212.0255 | 26 | N-102** | 372.144 | 20 | P-102** | 482.124 | 18 | S-102** | 984.048 | 16
3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 | [6 empty] | J-108 | 200.031 | 24 | N-108 | 404.952 | 18 | P-108* | 514.296 | 16 | S-108** | 1056.081 | 12
4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 | [6 empty] | J-114 | 216.453 | 22 | N-114 | 435.072 | 18 | P-114* | 542.208 | 14 | S-114** | 1106.911 | 10
| 125 | 133 | [9 empty] | J-133 | 433.8605 | 20
| 150 | 160 | [9 empty] | J-159 | 479.78 | 16
* - позиции в ограниченном количестве на складе
**- позиции поставляемые под заказ
ThermaECO
• Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
• Цвет - темно-серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
• Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 посталяется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
• Упаковка - полиэтиленовые пакеты.
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 20 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  | ¼ | 4 | 6.35 | С-6 | 5.8743 | 152 | Е-6** | 11.77 | 560
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9.52 | С-10 | 8.2069 | 152 | Е-10** | 13.375 | 380
|  |  | ½ | 10 | 12.7 | С-12 | 9.2983 | 152 | Е-12** | 13.589 | 360
¼ | 8 | 13.5 | ⅝ | 10 | 15.87 | С-15 | 11.2457 | 152 | Е-15** | 13.91 | 348 | J-15** | 22.672 | 240
⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 19.05 | С-18 | 12.1017 | 152/360 | Е-18 | 14.6483 | 288 | J-18* | 23.121 | 200
½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22.23 | С-22 | 12.4655 | 152/300 | Е-22 | 16.1249 | 248 | J-22 | 23.8875 | 172 | N-22 | 60.1447 | 100 | P-22* | 116.1485 | 72
[5 empty] | 25 | С-25** | 14.1668 | 260 | Е-25** | 18.725 | 220 | J-25** | 26.0085 | 140 | N-25** | 63.665 | 96
¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28.58 | С-28 | 15.5899 | 220 | Е-28 | 19.26 | 188 | J-28 | 26.922 | 134 | N-28 | 68.8759 | 90 | P-28* | 120.7495 | 66
1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 34.93 | С-35 | 19.6345 | 160 | Е-35 | 24.5244 | 140 | J-35 | 32.991 | 108 | N-35 | 75.542 | 66 | P-35* | 136.7353 | 54
1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 41.27 |  |  |  | Е-42 | 31.0942 | 110 | J-42 | 43.008 | 90 | N-42 | 79.7685 | 62 | P-42* | 151.8544 | 46
|  | 45 | [6 empty] | Е-45** | 35.8985 | 94 | J-45** | 47.565 | 74 | N-45** | 85.3432 | 54
1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 |  |  |  | Е-48 | 38.199 | 84 | J-48 | 49.8015 | 70 | N-48 | 88.168 | 48 | P-48* | 166.6953 | 42
|  | 52 | [6 empty] | Е-52** | 43.0247 | 80 | J-52* | 54.579 | 70 | N-52** | 91.164 | 46
|  | 54 | 2⅛ | 50 | 54 |  |  |  | Е-54 | 45.689 | 76 | J-54 | 61.7544 | 64 | N-54* | 98.901 | 46 | P-54** | 189.176 | 38
2 | 50 | 60 | 2⅜ | [5 empty] | Е-60 | 53.1148 | 70 | J-60 | 62.0025 | 58 | N-60 | 107.8025 | 40 | P-60* | 193.4453 | 34
|  | 63 | [6 empty] | Е-63 | 58.0903 | 68 | J-63 | 67.0845 | 52 | N-63 | 119.0803 | 40 | P-63** | 296.4435 | 32
|  | 65 |  |  | 64 |  |  |  | Е-65** | 63.344 | 66 | J-65* | 68.2605 | 52 | N-65** | 123.05 | 40
|  | 70 | [6 empty] | Е-70** | 67.1639 | 54 | J-70** | 75.6735 | 46 | N-70** | 127.4049 | 36
2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 |  |  |  | Е-76 | 71.9575 | 46 | J-76 | 82.845 | 40 | N-76 | 136.2859 | 28 | P-76* | 283.8389 | 26
3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 |  |  |  | Е-89 | 111.5903 | 36 | J-89 | 121.275 | 32 | N-89 | 207.2055 | 24 | P-89* | 336.729 | 20
3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 |  |  |  | Е-108 | 132.4767 | 30 | J-108 | 141.519 | 24 | N-108 | 230.2776 | 18 | P-108* | 372.1353 | 16
4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 |  |  |  | Е-114 | 134.285 | 28 | J-114 | 145.803 | 22 | N-114 | 237.6363 | 18 | P-114* | 406.0864 | 14
| 125 | 133 |  |  | 133 | [6 empty] | J-133 | 192.4452 | 20 | N-133* | 304.0872 | 12 | P-133* | 561.264 | 12
6 | 150 | 160 |  |  | 159 | [6 empty] | J-159 | 228.2796 | 16 | N-160* | 363.36 | 10 | P-160* | 717.96 | 10
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermasheet FR
• Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
• Цвет - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
• Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. * Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.
Наименование материала |  |  | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Стандартные рулоны |  |  |  | Самоклеющиеся рулоны
[6 empty] | ТИП |  | Цена за кв.м. |  | ТИП | Цена за кв.м
Thermasheet |  |  | 5 | 200 | 200 | FR 5* | 374.1 | FR/SA 5** | 663 | FR/SA 5** | 510
Thermasheet |  |  | 5 | 100 | 100 | FR 5 МР* | 387
Thermasheet |  |  | 10 | 70 | 70 | FR 10* | 709.5 | FR/SA 10** | 1001 | FR/SA 10** | 770
Thermasheet |  |  | 10 | 35 | 35 | FR 10 МР* | 735.3
Thermasheet |  |  | 13 | 60 | 60 | FR 13* | 864.3 | FR/SA 13** | 1157 | FR/SA 13** | 890
Thermasheet |  |  | 13 | 30 | 30 | FR 13 МР* | 903
Thermasheet |  |  | 15 | 50 | 50 | FR 15** | 1277.1 | FR/SA 15** | 1573 | FR/SA 15** | 1210
Thermasheet |  |  | 15 | 25 | 25 | FR 15 МР* | 1328.7
Thermasheet |  |  | 20 | 35 | 35 | FR 20* | 1612.5 | FR/SA 20** | 1911 | FR/SA 20** | 1470
Thermasheet |  |  | 20 | 17.5 | 17.5 | FR 20 МР* | 1677
Thermasheet |  |  | 25 | 30 | 30 | FR 25* | 1999.5 | FR/SA 25** | 2301 | FR/SA 25** | 1770
Thermasheet |  |  | 30 | 25 | 25 | FR 30** | 2515.5 | FR/SA 30** | 2821 | FR/SA 30** | 2170
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
ThermaSmart Pro
• Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
• Цвет материала - черный.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 10000.
• Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см (основной ассортимент) и 210 х 40 х 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18, С22, С28)
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Толщина изоляции, C = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 19 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
¼ | 4 | 6.35 |  |  |  | С-6 | 16.749 | 452/900 | E-6* | 28.21 | 560
5/16 | 6 | 7.93 |  |  |  | С-8** | 26.897 | 860 | E-8** | 30.81 | 420 | J-8** | 62 | 300
⅜ | 8 | 9.52 | ⅛ | 6 | 10,2 | С-10 | 17.901 | 376/752 | Е-10 | 33.28 | 380 | J-10* | 61.347 | 280 | N-10** | 90.4475 | 150
½ | 10 | 12.7 |  |  |  | С-12 | 19.062 | 280/560 | Е-12* | 36.283 | 360 | J-12* | 67.639 | 260 | N-12** | 120.0485 | 140 | P-12** | 228.5855 | 94
⅝ | 10 | 15.88 | ¼ | 8 | 13.5 | С-15 | 21.366 | 220/440 | Е-15* | 39.637 | 348 | J-15* | 72.358 | 240 | N-15** | 148.005 | 130 | P-15** | 248.3195 | 90
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | С-18 | 25.9 | 180/360 | Е-18* | 48.737 | 288 | J-18* | 86.515 | 200 | N-18** | 162.8055 | 118 | P-18** | 264.7645 | 90
⅞ | 20 | 22.22 | ½ | 15 | 21.3 | С-22 | 31 | 300 | Е-22* | 63.336 | 248 | J-22* | 95.953 | 172 | N-22** | 185.8285 | 100 | P-22** | 283.14 | 72
1 | 20 | 25.4 |  |  |  | С-25* | 40.69 | 260 | Е-25* | 75.92 | 200 | J-25* | 103.818 | 152 | N-25** | 197.5545 | 94 | P-25** | 314.6 | 70
1⅛ | 25 | 28.57 | ¾ | 20 | 26.9 | С-28 | 44.72 | 220 | Е-28* | 76.999 | 188 | J-28* | 122.694 | 134 | N-28** | 226.941 | 90 | P-28** | 337.48 | 66
1⅜ | 32 | 34.93 | 1 | 25 | 33.7 | С-35 | 54.6 | 160 | Е-35* | 79.534 | 140 | J-35* | 146.289 | 108 | N-35** | 282.854 | 66 | P-35** | 413.27 | 54
| 32 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | E-40** | 84.747 | 110 | J-40** | 157.3 | 94 | N -40** | 302.588 | 64 | P-40** | 500.5 | 48
1⅝ | 40 | 41.27 | 1¼ | 32 | 42.4 |  |  |  | Е-42* | 92.794 | 110 | J-42* | 179.322 | 90 | N-42** | 307.5215 | 62 | P-42** | 521.95 | 46
1⅞ |  | 48 | 1½ | 40 | 48.3 |  |  |  | E-48** | 101.634 | 84 | J-48** | 207.636 | 70 | N-48** | 416.0585 | 48 | P-48** | 543.4 | 42
2⅛ | 50 | 54 |  |  | 54 |  |  |  | E-54** | 110.474 | 76 | J-54** | 267.41 | 64 | N-54** | 470.327 | 46 | P-54** | 584.87 | 38
| 50 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | E-57** | 139.126 | 76 | J-57** | 273.13 | 58 | N-57** | 508.1505 | 40 | P-57** | 609.18 | 36
2⅜ |  |  | 2 | 50 | 60 |  |  |  | E-60** | 160.914 | 70 | J-60** | 325.611 | 58 | N-60** | 542.685 | 40 | P-60** | 669.24 | 34
[9 empty] | E-63** | 184.782 | 68 | J-63** | 356.8565 | 52 | N-63** | 585.442 | 40 | P-63** | 687.83 | 32
2⅝ |  | 70 | 2¼ |  | 70 |  |  |  | E-70** | 203.879 | 60 | J-70** | 416.0585 | 44 | N-70** | 868.296 | 34 | P-70** | 742.17 | 28
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76.1 |  |  |  | E-76** | 209.729 | 46 | J-76** | 476.905 | 40 | N-76** | 759.759 | 28 | P-76** | 825.539 | 26
3⅛ |  | 79.38 | [9 empty] | J-80** | 499.928 | 34 | N-80** | 1031.1015 | 28 | P-80** | 936.65 | 24
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88.9 | [6 empty] | J-89** | 596.9535 | 32 | N-89** | 950.521 | 24 | P-89** | 956.67 | 20
3⅝ |  |  | 3½ |  | 101.6 | [6 empty] | J-102** | 710.424 | 26 | N-102** | 976.833 | 20 | P-102** | 1431.43 | 18
4⅛ | 100 | 108 | 3¾ | 100 | 108 | [6 empty] | J-108** | 825.539 | 24 | N-108** | 1013.012 | 18 | P-108** | 1447.16 | 16
4½ | 100 | 114 | 4 |  | 114.3 | [6 empty] | J-114** | 838.695 | 22 | N-114** | 1266.265 | 18 | P-114** | 2170.74 | 14
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
ThermaSmart Pro coil
• Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
• Цвет материала - черный.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 10000.
• Материал поставляется бухтами в малых коробах удобных для транспортировки.
• Размер коробки: 60 х 60 х 25 см
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Толщина изоляции, C = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за коробку | Метров в коробке, мп | Код | Цена за коробку | Метров в коробке, мп | Код | Цена за коробку | Метров в коробке, мп
¼ | 4 | 6.35 |  |  |  | С-6* | 1477.7 | 50
5/16 | 6 | 7.94 |  |  |  | С-8* | 1477.7 | 48
⅜ | 8 | 9.52 | ⅛ | 6 | 10,2 | С-10* | 1477.7 | 46 | Е-10* | 1477.7 | 34
½ | 10 | 12.7 |  |  |  | С-12* | 1477.7 | 40 | Е-12* | 1477.7 | 31 | J-12* | 1477.7 | 18
⅝ | 10 | 15.87 | ¼ | 8 | 13.5 | С-15* | 1477.7 | 38 | Е-15* | 1477.7 | 27 | J-15* | 1477.7 | 17
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | С-18* | 1477.7 | 30 | Е-18* | 1477.7 | 23 | J-18* | 1477.7 | 15
⅞ | 20 | 22.23 | ½ | 15 | 21.3 | С-22* | 1477.7 | 23 | Е-22* | 1477.7 | 19 | J-22* | 1477.7 | 14
1⅛ | 25 | 28.58 | ¾ | 20 | 26.9 | С-28* | 1477.7 | 20 | Е-28* | 1477.7 | 14 | J-28* | 1477.7 | 10
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermasheet А/С
• Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных,
сантехнических и отопительных систем.
• Монтируется при помощи клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape А/С.
• Цвет материала - черный.
• Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
• Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. * Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.
Наименование материала |  |  | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Стандартные рулоны |  | Самоклеющиеся рулоны
[6 empty] | ТИП | Цена за кв.м. | ТИП | Цена за кв.м
Thermasheet |  |  | 5 | 200 | 200 | A/C 5* | 377 | A/C/SA 5** | 663
Thermasheet |  |  | 5 | 100 | 100 | A/C 5 МР* | 390
Thermasheet |  |  | 10 | 70 | 70 | A/C 10* | 715 | A/C/SA 10** | 1001
Thermasheet |  |  | 10 | 35 | 35 | A/C 10 МР* | 741
Thermasheet |  |  | 13 | 60/79 | 60 | A/C 13* | 871 | A/C/SA 13** | 1157
Thermasheet |  |  | 13 | 30 | 30 | A/C 13 МР* | 910
Thermasheet |  |  | 15 | 50 | 50 | A/C 15** | 1287 | A/C/SA 15** | 1573
Thermasheet |  |  | 15 | 25 | 25 | A/C 15 МР* | 1339
Thermasheet |  |  | 20 | 35/49 | 35 | A/C 20* | 1560 | A/C/SA 20** | 1872
Thermasheet |  |  | 20 | 17.5 | 17.5 | A/C 20 МР* | 1625
Thermasheet |  |  | 25 | 30/39 | 30 | A/C 25* | 1911 | A/C/SA 25** | 2171
Thermasheet |  |  | 30 | 25 | 25 | A/C 30** | 2535 | A/C/SA 30** | 2821
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermasheet Alu Stukko
• Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм
для инженерных систем. Основа - Thermasheet A/C.
• Монтируется при помощи клея Thermaflex и алюминиевого скотча.
• Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
• Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
• Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.
Наименование материала |  |  | ТИП |  |  | Стандартные рулоны
[5 empty] | Толщина материала, мм | Цена за кв.м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet |  |  | Alu Stukko 5** |  | 5 | 1950 | 100 | 100
Thermasheet |  |  | Alu Stukko 10** |  | 10 | 2600 | 70 | 70
Thermasheet |  |  | Alu Stukko 13** |  | 13 | 2990 | 60 | 60
Thermasheet |  |  | Alu Stukko 20** |  | 20 | 3640 | 35 | 35
Thermasheet |  |  | Alu Stukko 25** |  | 25 | 4160 | 30 | 30
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Монтажные аксессуары
• Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
• Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.
Наименование |  |  |  |  | Количество |  | В упаковке | Цена/ед
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 х 50 мм |  |  |  |  | 1 рулон = 15 м |  | 48 | 845
Скотч Thermatape TS (Thermatape А/С), 3 х 50 мм |  |  |  |  | 1 рулон = 15 м |  | 48 | 936
Самоклеящаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм) |  |  |  |  | 1 рулон = 15 м |  | 18 | 323.364
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм х 50 м |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24 | 1170
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм х 50 м |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24 | 1430
Скотч Алюминиевый Coroplast 912 (50мм х 50м) Армированная стекловолоконной сеткой. |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24 | 1336.114
Скотч Алюминиевый Coroplast 936 (100мм х 50м) Легко монтируется при низких температурах. |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 15 | 1433.614
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander) 0,1 х 50 мм |  |  |  |  | 1 рулон = 45 м |  | 24 | 380
Лента армированная, серая 48 мм х50 м (Tesa) |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24 | 1033.5
Лента армированная, черная 48 мм х50 м (Tesa) |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24 | 1033.5
Лента армированная ЭКО серая (Klebebander), 50х48 мм (36шт/кор) |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24/36 | 327.8
Лента армированная ЭКО, черная (Klebebander), 50х48 мм (36шт/кор) |  |  |  |  | 1 рулон = 50 м |  | 24/36 | 327.8
Клей Thermaflex , тюбик (Thermaflex Glue, tube)* |  |  |  |  | тюбик 145 мл |  | 12 | 818.285
Клей Thermaflex , банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)* |  |  |  |  | 0,25 литра |  | 12 | 783.185
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litrеs) |  |  |  |  | 1 литр |  | 12 | 1300
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litrеs) |  |  |  |  | 3 литра |  | 1 | 1543.074
Клей Thermaflex (Thermaglue 23.8 litrеs ) |  |  |  |  | 23,8 литра |  | 1 | 24944.78
Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л |  |  |  |  | 1 литр |  | 20 | 463.19
Клипсы Thermaclips (Thermaclips) |  |  |  |  | 100 шт |  | 250 | 198
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermacompact IS (S)
• Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных
коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
• Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального
клея Thermaflex и специального скотча.
• Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям.
Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.
• Размер коробки: 210 х 30 х 40 см. Фасовка коробок указана в знаменателе.
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
⅝ | 10 | 15.87 | ¼ | 8 | 13.5 | С-15* | 18.67 | 240 | Е-15* | 26.87 | 148 | J-15* | 49.621 | 108
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | С-18 | 21.44 | 200 | Е-18 | 29.61 | 128 | J-18* | 54.219 | 100
⅞ | 20 | 22.23 | ½ | 15 | 21.3 | С-22 | 24.21 | 160 | E-22 | 33.52 | 112 | J-22 | 60.676 | 88
1⅛ | 25 | 28.58 | ¾ | 20 | 26.9 | С-28 | 28.78 | 108 | E-28 | 38.92 | 88 | J-28* | 70.125 | 64
1⅜ | 32 | 34.92 | 1 | 25 | 33.7 | С-35 | 34.83 | 88 | E-35* | 44.97 | 70 | J-35* | 81.785 | 50
1⅝ | 40 | 41.27 | 1¼ | 32 | 42.4 |  |  |  | E-42* | 52.2 | 52 | J-42* | 92.213 | 42
• 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Thermacompact, красного цвета.
свёрнутые в рулоны для удобства монтажа .
• Размер коробки: 105 х 60 х 40 см.
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Толщина изоляции, Красный B = 4 мм |  |  | Толщина изоляции, Красный C = 6 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
⅝ | 10 | 15.87 | ¼ | 8 | 13.5 | В-15** | 13.764 | 510 | С-15** | 22.32 | 330
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | В-18** | 14.976 | 480 | С-18** | 25.68 | 260
⅞ | 20 | 22.23 | ½ | 15 | 21.3 | В-22** | 16.164 | 420 | С-22** | 28.92 | 260
1⅛ | 25 | 28.58 | ¾ | 20 | 26.9 | В-28** | 20.364 | 330 | С-28** | 35.316 | 220
1⅜ | 32 | 34.92 | 1 | 25 | 33.7 | В-35** | 25.752 | 270 | С-35** | 42.48 | 180
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermaflex Ultra M
• Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету,
а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
• Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +110 °С.
• Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.
|  | Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Толщина изоляции, G = 13 мм
|  | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  |  | 12 | ½ | 10 | 12 | G-12** | 240.4241 | 170
|  | ¼ | 8 | 13.5 | ⅝ |  | 15 | G-15** | 240.8028 | 320
|  | ⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 18 | G-18** | 285.7239 | 140
|  | ½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22 | G-22** | 289.7649 | 190
|  | ¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28 | G-28** | 304.1311 | 170
|  | 1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 35 | G-35** | 359.2995 | 120
|  | 1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 42 | G-42** | 420.8652 | 100
|  | 1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 | G-48** | 492.9246 | 90
|  |  |  | 54 | 2⅛ | 50 | 54 | G-54** | 617.1333 | 42
|  |  |  | 57 |  | 50 | 57 | G-57** | 695.5235 | 54
|  | 2 | 50 | 60 | 2⅜ |  | 60 | G-60** | 719.6364 | 54
|  |  |  | 64 |  |  | 64 | G-64** | 757.8074 | 54
|  | 2¼ |  | 70 | 2⅝ |  | 70 | G-70** | 820.6499 | 40
|  | 2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | G-76** | 898.4416 | 40
|  | 3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 | G-89** | 1034.5139 | 30
|  | 3½ |  | 101.6 | 3⅝ |  | 102 | G-102** | 1239.4669 | 24
|  | 3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 | G-108** | 1287.3203 | 24
|  | 4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 | G-114** | 1394.6779 | 24
|  |  |  | 133 |  |  | 133 | G-133** | 1555.169 | 18
Thermasheet ECO VSA
• Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
• Цвет материала - тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
• Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
• Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
• Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
• Отражающий эффект - 97%
Наименование материала |  |  |  | рулоны
|  |  |  | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. |  | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO VSA 5 |  |  |  | 5 | 247.4183 |  | 25 | 25
Thermasheet ECO VSA 8 |  |  |  | 8 | 347.025 |  | 25 | 25
Thermasheet ECO VSA 10 |  |  |  | 10 | 533.664 |  | 25 | 25
Thermasheet ECO VSA 15* |  |  |  | 15 | 632.9375 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO VSA 20* |  |  |  | 20 | 777.408 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO VSA 25* |  |  |  | 25 | 977.0515 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO SA
• Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
• Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
• Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
• Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
• Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
Наименование материала |  |  |  | рулоны
|  |  |  | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. |  | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м.
Thermasheet ECO SA 5* |  |  |  | 5 | 207.564 |  | 25 | 25
Thermasheet ECO SA 10* |  |  |  | 10 | 297.564 |  | 25 | 25
Thermasheet ECO SA 15* |  |  |  | 15 | 383.724 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO SA 20* |  |  |  | 20 | 537.024 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO SA 25* |  |  |  | 25 | 701.652 |  | 10 | 10
Thermasheet ECO SA 30* |  |  |  | 30 | 940.464 |  | 10 | 10
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermasheet ECO
• Цвет материала - серый.
• Температура применения до +95 °С.
• Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
• Относительное сжатие:
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
• Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
Наименование материала |  |  |  | рулоны
|  |  |  | Толщина материала, мм | Цена за кв.м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO 5мм |  |  |  | 5 | 84.788 | 53 | 53
Thermasheet ECO 10мм** |  |  |  | 10 | 166.969 | 26 | 26
Thermasheet ECO 15мм** |  |  |  | 15 | 258.632 | 10 | 10
Thermasheet ECO 20мм** |  |  |  | 20 | 466.479 | 10 | 10
Thermasheet ECO 25мм** |  |  |  | 25 | 680.544 | 10 | 10
Thermasheet ECO 30мм** |  |  |  | 30 | 760.2309 | 10 | 10
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Thermalint
• Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
• Работает в автоматическом режиме.
• Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
• Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
• При повышении темературы до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
• Примененяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
• Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
• Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.
|  | Thermalint - длина кабеля, м |  |  |  | Цена за 1 комплект.
|  |  | 1 |  | 4804.722
|  |  | 2 |  | 5066.906
|  |  | 4 |  | 5637.112
|  |  | 8 |  | 6787.534
|  |  | 12 |  | 7934.628
|  |  | 14 |  | 8504.834
|  |  | 18 |  | 9655.256
|  |  | 24 |  | 11375.884
|  |  | 36 |  | 14820.481
|  |  | 48 |  | 18264.779
|  |  | 61 |  | 23823.904
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.