## 27
Котельное оборудование Viadrus
Стоимость, размеры, технические параметры котла VIADRUS U 22 C/D
наименование |  | U22 C-2 | U22 C-3 | U22 C-4/D-4 | U22 C-5/D-5 | U22 C-6/D-6 | U22 C-7/D-7 | U22 C-8/D-8 | U22 C-8/D-9 | U22 C-10/D-10
число секций | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
масса | кг. | 171 | 200 | 231 | 265 | 295 | 325 | 358 | 387 | 421
объем водяного пространства | л. | 26.1 | 31.5 | 36.2 | 40.9 | 45.6 | 50.3 | 55 | 59.7 | 64.4
объем камеры сжигания | л. | 21 | 34 | 47 | 60 | 73 | 86 | 99 | 112 | 125
глубина камеры сжигания | мм. | 149 | 244 | 339 | 434 |  | 624 | 719 | 814 | 909
диаметр дымового патрубка | мм. | 21: 156; 112: 176
размеры котла: высота х ширина | мм. | 21: 974 х 520
глубина | мм. | 560 | 655 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320
рабочее давление воды | кПа | 21: 400
испытательное давление воды | кПа | 21: 800
рекомендованная рабочая температура отопительной воды | °С | 21: 60 - 90
уровень шума | дБ | 21: не превышает уровень 65 дБ (А)
минимальная тяга трубы | Па | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
отопительная вода котла |  | не превышает уровень 65 дБ (А) 12: DN 70
возвратная вода котла |  | не превышает уровень 65 дБ (А) 12: DN 70
стоимость котла, eur |  | 1156 | 1308 | 1459 | 1611 | 1763 | 1915 | 2069 | 2221 | 2367